ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ПОДБОР ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО РАСХОДОМЕРА ПРЭМ

| 1. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ф. И. О. | Место для ввода текста. |  |  |
| Должность | Место для ввода текста. | Телефон | Место для ввода текста. |
| Организация | Место для ввода текста. | E-mail | Место для ввода текста. |
| Город | Место для ввода текста. | Дата заполнения | Место для ввода текста. |
| Конечный заказчик | Место для ввода текста. |  |  |
| Регион эксплуатации оборудования | Место для ввода текста. |  |  |

| 2. ПРИМЕНЕНИЕ |  |
| --- | --- |
| Измеряемая среда | жидкость |
| Коррозионные свойства среды | ☐ неагрессивная ☐ слабоагрессивная ☐ сильноагрессивная |
| Название среды (состав) | Место для ввода текста. |
| Описание технологического процесса | Место для ввода текста. |
| Относительная погрешность измерения | ☐ подобрать метрологический класс по фактическим расходам (рекомендуется) ☐ требуется класс ☐ не более ± % |
| Тип учёта | ☐ технологический учёт ☐ коммерческий учёт |

| 3. ПАРАМЕТРЫ ПРОЦЕССА |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход | мин. | ном. | макс. | ед. изм. |
| Давление ☐ абс. ☐ изб. | мин. | ном. | макс. | ед. изм. |
| Температура измеряемой среды | мин. | ном. | макс. | °C ед. изм. |
| Плотность |  |  | кг/м³ ед. изм. |  |
| Вязкость при рабочей температуре |  |  | ед. изм. |  |
| Скорость потока среды | Место для ввода текста. м/с |  |  |  |
| Наличие механических примесей | ☐ нет ☐ да, % твёрдых включений |  |  |  |
| Размер механических включений, мкм | Место для ввода текста. |  |  |  |
| Реверсивность потока | ☐ нет ☐ да |  |  |  |

| 4. МЕСТО УСТАНОВКИ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Описание места установки прибора | Место для ввода текста. |  |
| Диаметр трубопровода, мм | внешний внутренний толщина стенки |  |
| Материал трубопровода | Место для ввода текста. |  |
| Тип присоединения | ☐ Фланцевое исполнение ☐ Исполнение «Сэндвич» |  |
| Возможность затопления места установки | ☐ нет ☐ да, кратковременно ☐ да, регулярно |  |
| Возможность сужения трубопровода | ☐ нет ☐ да Возможно сужение, до Место для ввода текста. мм |  |
| Прямые участки, мм | до расходомера __________ после расходомера __________ |  |
| Температура окружающей среды, °C | от Место для ввода текста. | до Место для ввода текста. |

5. ВЫХОДНЫЕ СИГНАЛЫ И ИНТЕРФЕЙСЫ

☐ импульсные выходы ☐ Токовый выход 4–20 мА ☐ RS-485, Modbus RTU ☐ RS-485, Modbus ASCII ☐ Bluetooth ☐ Индикация ☐ иное Место для ввода текста.

6. ПИТАНИЕ

☐ 12 В ☐ 24 В ☐ иное Место для ввода текста.

7. МАТЕРИАЛ ЭЛЕКТРОДОВ

☐ нержавеющая сталь (стандартное исполнение) ☐ титан ☐ хастеллой ☐ тантал

| 8. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ |  |
| --- | --- |
| Присоединительная арматура | ☐ фланцы ☐ имитатор ☐ КМЧ ☐ иное Место для ввода текста. |
| Кольца выравнивания потенциалов, 2шт. | ☐ из нержавеющей стали ☐ иное Место для ввода текста. |
| Дополнительные требования | Место для ввода текста. |

9. КОММЕНТАРИИ

Место для ввода текста.

10. ПРИЛОЖЕНИЯ

☐ приложения есть(☐ ТЗ ☐ проект ☐ спецификация ☐ схема узла иное Место для ввода текста.) ☐ приложений нет

| Заполнил: Место для ввода текста. | Дата: Место для ввода текста. г. |
| --- | --- |